## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | MAYIS
İli | BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 34.199 | 36.082 | 36.067 | 50.603 | 68.895 | 68.686 | 52.479 | 50.351 | 50.458 | 39.699
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.102 | 0.918 | 0.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.038 | 1.03 | 0 | 3.331 | 3.293 | 0 | 1.101 | 1.046 | 1.204
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.658 | 0.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.551
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 34.301 | 38.696 | 38.661 | 50.603 | 72.226 | 71.979 | 52.479 | 51.452 | 51.504 | 42.224
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 19.995 | 23.257 | 23.23 | 23.023 | 42.509 | 42.287 | 5.949 | 16.86 | 16.31 | 24.142
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.797 | 2.775 | 0 | 0.829 | 0.819 | 0 | 12.435 | 11.809 | 3.339
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 19.995 | 26.054 | 26.005 | 23.023 | 43.338 | 43.106 | 5.949 | 29.295 | 28.119 | 27.481
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.031 | 1.175 | 1.174 | 1.113 | 1.477 | 1.473 | 1.454 | 1.444 | 1.445 | 1.218
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.004 | 0.037 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0.018 | 0.017 | 0.01
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.009 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.035 | 1.229 | 1.227 | 1.113 | 1.508 | 1.504 | 1.454 | 1.462 | 1.462 | 1.266
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.164 | 0.099 | 0.099 | 0.306 | 0.47 | 0.468 | 0.032 | 0.099 | 0.096 | 0.127
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0.052 | 0.05 | 0.02
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.164 | 0.117 | 0.117 | 0.306 | 0.481 | 0.479 | 0.032 | 0.151 | 0.146 | 0.147
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.217 | 0.698 | 0.702 | 0.355 | 0.63 | 0.627 | 2.5 | 2.593 | 2.588 | 0.845
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.217 | 0.698 | 0.702 | 0.355 | 0.63 | 0.627 | 2.5 | 2.593 | 2.588 | 0.845
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 483 | 59417 | 59900 | 62 | 5366 | 5428 | 282 | 5319 | 5601 | 70929