## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | MAYIS
İli | BURSA / NİLÜFER
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 9.674 | 16.235 | 16.169 | 13.545 | 12.354 | 12.375 |  |  |  | 15.474
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 60.841 | 21.365 | 21.762 | 49.745 | 32.713 | 33.011 |  |  |  | 23.823
Dağıtım-OG | Dışsal | 7.491 | 1.473 | 1.534 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.253
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.71 | 2.745 | 2.725 | 0.231 | 13.03 | 12.806 |  |  |  | 4.572
Dağıtım-AG | Dışsal | 0.116 | 0.599 | 0.594 | 0 | 1.46 | 1.435 |  |  |  | 0.748
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 78.832 | 42.417 | 42.784 | 63.521 | 59.557 | 59.627 |  |  |  | 45.87
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.619 | 0.423 | 0.425 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.347
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 29.702 | 14.068 | 14.226 | 63.071 | 10.763 | 11.678 |  |  |  | 13.759
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.085 | 1.074 | 0 | 1.442 | 1.416 |  |  |  | 1.137
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 30.321 | 15.576 | 15.725 | 63.071 | 12.205 | 13.094 |  |  |  | 15.243
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.134 | 0.279 | 0.277 | 0.141 | 0.129 | 0.129 |  |  |  | 0.25
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.479 | 0.925 | 0.931 | 1.015 | 0.739 | 0.744 |  |  |  | 0.897
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.064 | 0.02 | 0.021 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.017
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.003 | 0.018 | 0.018 | 0.002 | 0.087 | 0.085 |  |  |  | 0.031
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0.008 |  |  |  | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.68 | 1.245 | 1.25 | 1.158 | 0.963 | 0.966 |  |  |  | 1.199
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.101 | 0.083 | 0.083 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.068
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.158 | 0.112 | 0.112 | 0.171 | 0.053 | 0.055 |  |  |  | 0.102
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0.006 |  |  |  | 0.006
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.259 | 0.201 | 0.201 | 0.171 | 0.059 | 0.061 |  |  |  | 0.176
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.483 | 0.147 | 0.15 | 1.197 | 0.805 | 0.812 |  |  |  | 0.271
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.483 | 0.147 | 0.15 | 1.197 | 0.805 | 0.812 |  |  |  | 0.271
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2488 | 244853 | 247341 | 971 | 54510 | 55481 | 0 | 0 | 0 | 302822