## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | MAYIS
İli | BURSA / ORHANGAZİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 56.599 | 10.352 | 10.866 | 65.271 | 20.154 | 20.842 | 10.8 | 0 | 0.09 | 11.461
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.133 | 2.11 | 0 | 1.283 | 1.264 | 0 | 0 | 0 | 2.053
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 56.599 | 12.497 | 12.988 | 65.271 | 21.437 | 22.106 | 10.8 | 0 | 0.09 | 13.526
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 35.738 | 0.83 | 1.218 | 0 | 66.827 | 65.808 | 0 | 0 | 0 | 5.219
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 15.925 | 15.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.736
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 35.738 | 16.755 | 16.966 | 0 | 66.827 | 65.808 | 0 | 0 | 0 | 19.955
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.961 | 0.232 | 0.24 | 0.98 | 0.69 | 0.695 | 1 | 0 | 0.008 | 0.267
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0.015
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.961 | 0.247 | 0.255 | 0.98 | 0.714 | 0.719 | 1 | 0 | 0.008 | 0.282
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.185 | 0.007 | 0.009 | 0 | 0.206 | 0.203 | 0 | 0 | 0 | 0.021
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.057 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.185 | 0.064 | 0.065 | 0 | 0.206 | 0.203 | 0 | 0 | 0 | 0.074
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.986 | 0.173 | 0.182 | 0.98 | 0.962 | 0.963 | 0 | 0.958 | 0.95 | 0.232
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.986 | 0.173 | 0.182 | 0.98 | 0.962 | 0.963 | 0 | 0.958 | 0.95 | 0.232
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 561 | 49906 | 50467 | 51 | 3292 | 3343 | 1 | 119 | 120 | 53930