## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | MAYIS
İli | BURSA / YENİŞEHİR
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 33.081 | 29.541 | 29.695 | 135.014 | 334.016 | 323.577 | 148.713 | 104.222 | 109.629 | 51.315
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.491 | 0.024 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.947 | 4.731 | 0 | 1.661 | 1.574 | 0 | 0 | 0 | 4.384
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 33.572 | 34.512 | 34.47 | 135.014 | 335.677 | 325.151 | 148.713 | 104.222 | 109.629 | 55.739
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 62.193 | 32.135 | 33.444 | 161.51 | 262.506 | 257.208 | 17.157 | 135.167 | 120.827 | 50.692
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.166 | 1.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.009
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 62.193 | 33.301 | 34.56 | 161.51 | 262.506 | 257.208 | 17.157 | 135.167 | 120.827 | 51.701
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.274 | 1.038 | 1.048 | 2.432 | 5.108 | 4.968 | 2.45 | 1.695 | 1.787 | 1.327
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.012 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.085 | 0.081 | 0 | 0.027 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0.075
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.286 | 1.124 | 1.13 | 2.432 | 5.135 | 4.993 | 2.45 | 1.695 | 1.787 | 1.403
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.276 | 0.131 | 0.138 | 0.864 | 1.612 | 1.573 | 0.076 | 0.561 | 0.502 | 0.242
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.005 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.276 | 0.136 | 0.142 | 0.864 | 1.612 | 1.573 | 0.076 | 0.561 | 0.502 | 0.246
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.069 | 0.558 | 0.581 | 1.728 | 3.089 | 3.018 | 2.916 | 3.314 | 3.265 | 0.82
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.069 | 0.558 | 0.581 | 1.728 | 3.089 | 3.018 | 2.916 | 3.314 | 3.265 | 0.82
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1433 | 31483 | 32916 | 125 | 2258 | 2383 | 131 | 947 | 1078 | 36377