## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | MAYIS
İli | BURSA / YILDIRIM
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 21.314 | 10.165 | 10.185 | [6 empty] | 10.185
Dağıtım-OG | Dışsal | 7.243 | 2.98 | 2.988 | [6 empty] | 2.988
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.911 | 1.907 | [6 empty] | 1.907
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.676 | 0.675 | [6 empty] | 0.675
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 28.557 | 15.732 | 15.755 | [6 empty] | 15.755
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.438 | 0.379 | 0.379 | [6 empty] | 0.379
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 15.459 | 10.41 | 10.419 | [6 empty] | 10.419
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6 | 5.989 | [6 empty] | 5.989
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 15.897 | 16.789 | 16.787 | [6 empty] | 16.787
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.557 | 0.139 | 0.14 | [6 empty] | 0.14
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.132 | 0.103 | 0.103 | [6 empty] | 0.103
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.015 | 0.015 | [6 empty] | 0.015
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.006 | 0.006 | [6 empty] | 0.006
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.689 | 0.263 | 0.264 | [6 empty] | 0.264
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.081 | 0.076 | 0.076 | [6 empty] | 0.076
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.188 | 0.217 | 0.217 | [6 empty] | 0.217
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.026 | 0.026 | [6 empty] | 0.026
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.269 | 0.319 | 0.319 | [6 empty] | 0.319
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.149 | 0.015 | 0.015 | [6 empty] | 0.015
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.149 | 0.015 | 0.015 | [6 empty] | 0.015
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 592 | 323412 | 324004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324004