## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | MAYIS
İli | BURSA / İNEGÖL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 56.586 | 24.749 | 25.046 | 19.985 | 100.536 | 99.055 | 96.556 | 75.323 | 75.583 | 27.161
Dağıtım-OG | Dışsal | 1.38 | 0.001 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.129 | 2.109 | 0 | 0.036 | 0.035 | 0 | 0.496 | 0.49 | 2.044
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.239 | 0.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0.032 | 0.229
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.035 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033
Genel Toplam |  | 57.966 | 27.156 | 27.442 | 19.985 | 100.572 | 99.09 | 96.556 | 75.852 | 76.105 | 29.482
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 40.884 | 14.509 | 14.755 | 57.692 | 412.586 | 406.06 | 378.425 | 303.769 | 304.686 | 26.583
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.597 | 4.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.383
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016
Genel Toplam |  | 40.884 | 19.123 | 19.326 | 57.692 | 412.586 | 406.06 | 378.425 | 303.769 | 304.686 | 30.982
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.963 | 0.867 | 0.868 | 0.5 | 2.555 | 2.518 | 2.382 | 2.566 | 2.564 | 0.932
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.021 | 0.02 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0.02
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.991 | 0.889 | 0.889 | 0.5 | 2.556 | 2.519 | 2.382 | 2.573 | 2.571 | 0.953
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.302 | 0.059 | 0.061 | 0.192 | 1.547 | 1.522 | 1.4 | 1.21 | 1.213 | 0.107
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.302 | 0.079 | 0.081 | 0.192 | 1.547 | 1.522 | 1.4 | 1.21 | 1.213 | 0.126
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.697 | 0.415 | 0.418 | 0.885 | 3.215 | 3.173 | 2.418 | 2.433 | 2.433 | 0.5
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.697 | 0.415 | 0.418 | 0.885 | 3.215 | 3.173 | 2.418 | 2.433 | 2.433 | 0.5
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1409 | 149270 | 150679 | 26 | 1388 | 1414 | 55 | 4424 | 4479 | 156572