## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | MAYIS
İli | BURSA / İZNİK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 64.223 | 12.609 | 13.006 | 7.863 | 22.733 | 22.408 | 57.898 | 50.018 | 50.241 | 20.312
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.693 | 0.687 | 0 | 3.381 | 3.307 | 0 | 1.551 | 1.507 | 1.101
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.097 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 64.223 | 13.399 | 13.789 | 7.863 | 26.114 | 25.715 | 57.898 | 51.569 | 51.748 | 21.483
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 10.693 | 2.289 | 2.354 | 0 | 0 | 0 | 14.053 | 12.565 | 12.607 | 3.846
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.231 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 10.693 | 2.52 | 2.584 | 0 | 0 | 0 | 14.053 | 12.565 | 12.607 | 4.013
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.859 | 0.52 | 0.531 | 0.421 | 0.853 | 0.844 | 1.233 | 1.367 | 1.363 | 0.705
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.063 | 0.062 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0.016
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.859 | 0.533 | 0.544 | 0.421 | 0.916 | 0.906 | 1.233 | 1.379 | 1.375 | 0.723
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.032 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.119 | 0.107 | 0.107 | 0.047
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.032 | 0.042 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0.119 | 0.107 | 0.107 | 0.049
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.886 | 0.173 | 0.178 | 0.566 | 1.205 | 1.191 | 0.918 | 1.383 | 1.37 | 0.487
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.886 | 0.173 | 0.178 | 0.566 | 1.205 | 1.191 | 0.918 | 1.383 | 1.37 | 0.487
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 185 | 23857 | 24042 | 76 | 3406 | 3482 | 159 | 5466 | 5625 | 33149