## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | MAYIS
İli | YALOVA / TERMAL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 16.168 | 21.397 | 21.35 | 0 | 0 | 0 | 5.829 | 0.499 | 0.514 | 9.972
Dağıtım-OG | Dışsal | 132.632 | 172.707 | 172.347 | 0 | 0 | 0 | 47.657 | 4.081 | 4.201 | 80.528
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.715 | 2.707 | 1.477
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 148.8 | 194.104 | 193.697 | 0 | 0 | 0 | 53.486 | 7.295 | 7.422 | 91.977
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 343.2 | 133.827 | 135.709 | 0 | 0 | 0 | 248.486 | 84.451 | 84.903 | 107.93
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 20.078 | 19.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.612 | 58.45 | 40.924
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 343.2 | 153.905 | 155.606 | 0 | 0 | 0 | 248.486 | 143.063 | 143.353 | 148.854
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.474 | 0.625 | 0.623 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.012 | 0.013 | 0.29
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.421 | 0.542 | 0.541 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.012 | 0.013 | 0.252
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.017 | 0.009
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.895 | 1.167 | 1.164 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.041 | 0.043 | 0.551
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.684 | 0.287 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0.229 | 0.23 | 0.257
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.044 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 0.122 | 0.086
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.684 | 0.331 | 0.334 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0.351 | 0.352 | 0.343
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.684 | 0.326 | 0.329 | 0 | 0 | 0 | 1.286 | 0.875 | 0.876 | 0.628
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.684 | 0.326 | 0.329 | 0 | 0 | 0 | 1.286 | 0.875 | 0.876 | 0.628
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 19 | 2095 | 2114 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2534 | 2541 | 4657