## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | MAYIS
İli | YALOVA / MERKEZ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 3.452 | 3.179 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 28.422 | 34.336 | 34.274 | 5.262
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.943 | 2.936 | 0 | 0.507 | 0.505 | 0 | 3.247 | 3.213 | 2.925
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 3.452 | 6.122 | 6.116 | 0 | 0.507 | 0.505 | 28.422 | 37.583 | 37.487 | 8.187
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 11.649 | 15.774 | 15.764 | 0 | 0 | 0 | 67.341 | 199.837 | 198.458 | 28.035
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.666 | 2.66 | 0 | 3.033 | 3.018 | 0 | 10.36 | 10.253 | 3.182
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 11.649 | 18.44 | 18.424 | 0 | 3.033 | 3.018 | 67.341 | 210.197 | 208.711 | 31.217
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.085 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0.247 | 0.709 | 0.704 | 0.106
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.03 | 0.029 | 0 | 0.033 | 0.032 | 0 | 0.023 | 0.023 | 0.029
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.085 | 0.093 | 0.092 | 0 | 0.033 | 0.032 | 0.247 | 0.732 | 0.727 | 0.135
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.05 | 0.08 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0.173 | 0.638 | 0.633 | 0.116
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.065 | 0.065 | 0 | 0.068 | 0.067 | 0.018
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.05 | 0.093 | 0.092 | 0 | 0.065 | 0.065 | 0.173 | 0.706 | 0.7 | 0.134
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.212 | 0.3 | 0.3 | 1.286 | 1.562 | 1.561 | 2.012 | 2.584 | 2.578 | 0.471
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.212 | 0.3 | 0.3 | 1.286 | 1.562 | 1.561 | 2.012 | 2.584 | 2.578 | 0.471
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 260 | 104665 | 104925 | 7 | 1384 | 1391 | 81 | 7703 | 7784 | 114100