## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | MAYIS
İli | YALOVA / ÇINARCIK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 16.07 | 38.038 | 38.025 | 13.569 | 0.912 | 0.929 | 4.957 | 12.728 | 12.689 | 29.052
Dağıtım-OG | Dışsal | 13.983 | 0.079 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.646 | 5.643 | 0 | 7.967 | 7.956 | 0 | 3.567 | 3.55 | 5.879
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 30.053 | 43.763 | 43.755 | 13.569 | 8.879 | 8.885 | 4.957 | 16.295 | 16.239 | 34.995
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 181.017 | 87.943 | 87.999 | 213.369 | 239.348 | 239.313 | 140.557 | 134.279 | 134.31 | 119.577
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.63 | 4.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.926 | 2.912 | 3.635
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 181.017 | 92.573 | 92.626 | 213.369 | 239.348 | 239.313 | 140.557 | 137.205 | 137.222 | 123.212
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.565 | 1.11 | 1.11 | 0.308 | 0.03 | 0.03 | 0.217 | 0.558 | 0.557 | 0.865
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.174 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.062 | 0.062 | 0 | 0.054 | 0.054 | 0.06
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.739 | 1.171 | 1.171 | 0.308 | 0.092 | 0.092 | 0.217 | 0.612 | 0.611 | 0.926
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.565 | 1.273 | 1.273 | 3 | 3.322 | 3.322 | 1.087 | 1.844 | 1.84 | 1.695
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0.021 | 0.023
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.565 | 1.302 | 1.302 | 3 | 3.322 | 3.322 | 1.087 | 1.865 | 1.861 | 1.718
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.696 | 1.175 | 1.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.414 | 0.412 | 0.894
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.696 | 1.175 | 1.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.414 | 0.412 | 0.894
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 23 | 38703 | 38726 | 13 | 9626 | 9639 | 23 | 4645 | 4668 | 53033