## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | MAYIS
İli | YALOVA / ÇİFTLİKKÖY
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 6.526 | 31.835 | 31.763 |  | 93738 | 93860.4 | 143.732 | 86.935 | 87.417 | 41.311
Dağıtım-OG | Dışsal | 3.27 | 1.511 | 1.516 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.327
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.122 | 4.11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.598
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.101 | 0.101 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 9.796 | 37.569 | 37.49 |  | 93738 | 93860.4 | 143.732 | 86.935 | 87.417 | 46.324
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 82.483 | 66.182 | 66.228 |  | 0 | 0 | 681.758 | 767.615 | 766.886 | 153.533
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.249 | 5.234 |  | 0 | 0 | 0 | 23.987 | 23.783 | 7.545
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 82.483 | 71.431 | 71.462 |  | 0 | 0 | 681.758 | 791.602 | 790.669 | 161.078
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.517 | 1.856 | 1.852 |  | 9190 | 9202 | 2.947 | 2.999 | 2.999 | 2.251
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.056 | 0.026 | 0.026 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.036 | 0.036 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.573 | 1.919 | 1.915 |  | 9190 | 9202 | 2.947 | 2.999 | 2.999 | 2.306
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.809 | 0.392 | 0.394 |  | 0 | 0 | 1.974 | 2.622 | 2.616 | 0.671
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.027 | 0.027 |  | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0.06 | 0.031
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.809 | 0.419 | 0.421 |  | 0 | 0 | 1.974 | 2.683 | 2.676 | 0.702
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.382 | 0.392 | 0.395 |  | 0 | 0 | 1.895 | 1.666 | 1.668 | 0.553
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.382 | 0.392 | 0.395 |  | 0 | 0 | 1.895 | 1.666 | 1.668 | 0.553
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 89 | 31348 | 31437 | 0 | 1 | 1 | 38 | 4437 | 4475 | 35913