## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | MAYIS
İli | ÇANAKKALE / AYVACIK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 18.774 | 16.097 | 16.121 | 0 | 2.999 | 2.993 | 94.152 | 88.453 | 88.612 | 40.491
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.994 | 0.966 | 0.391
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.608 | 3.575 | 0 | 1.065 | 1.063 | 0 | 12.132 | 11.794 | 5.95
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.213 | 0.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 18.774 | 19.918 | 19.907 | 0 | 4.064 | 4.056 | 94.152 | 101.579 | 101.372 | 46.878
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.263 | 4.894 | 4.861 | 0 | 11.172 | 11.15 | 124.534 | 102.724 | 103.332 | 47.117
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.959 | 0.957 | 0 | 44.987 | 43.734 | 18.071
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.263 | 4.894 | 4.861 | 0 | 12.131 | 12.107 | 124.534 | 147.711 | 147.066 | 65.188
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.079 | 0.171 | 0.17 | 0 | 0.058 | 0.058 | 1.345 | 1.181 | 1.185 | 0.539
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.001
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.016 | 0.015 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0.093 | 0.09 | 0.044
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.079 | 0.188 | 0.186 | 0 | 0.069 | 0.069 | 1.345 | 1.276 | 1.277 | 0.584
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.211 | 0.816 | 0.81 | 0 | 0.102 | 0.102 | 1.129 | 1.051 | 1.053 | 0.64
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0.096 | 0.093 | 0.041
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.211 | 0.816 | 0.81 | 0 | 0.111 | 0.111 | 1.129 | 1.147 | 1.146 | 0.681
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0.071 | 0.071 | 1.586 | 1.51 | 1.512 | 0.639
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0.071 | 0.071 | 1.586 | 1.51 | 1.512 | 0.639
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 76 | 8243 | 8319 | 30 | 14606 | 14636 | 435 | 15183 | 15618 | 38573