## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | MAYIS
İli | ÇANAKKALE / BİGA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 27.858 | 8.196 | 8.305 | 165.471 | 113.902 | 114.637 | 60.656 | 71.905 | 71.67 | 34.691
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 1.006 | 5.428 | 5.365 | 0 | 0 | 0 | 0.33
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.363 | 1.355 | 0 | 1.673 | 1.649 | 0 | 2.643 | 2.587 | 1.76
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.219 | 1.212 | 0 | 0.582 | 0.574 | 0 | 0.187 | 0.183 | 0.851
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 27.858 | 10.778 | 10.872 | 166.477 | 121.585 | 122.225 | 60.656 | 74.735 | 74.44 | 37.632
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 41.897 | 6.302 | 6.498 | 22.929 | 0 | 0.327 | 89.802 | 82.022 | 82.184 | 29.83
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.295 | 1.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.805
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 41.897 | 7.597 | 7.786 | 22.929 | 0 | 0.327 | 89.802 | 82.022 | 82.184 | 30.635
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.676 | 0.224 | 0.226 | 2.154 | 1.262 | 1.274 | 1.713 | 1.791 | 1.789 | 0.78
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.083 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0.005
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0.034 | 0.033 | 0.023
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.006
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.676 | 0.251 | 0.253 | 2.169 | 1.358 | 1.369 | 1.713 | 1.826 | 1.823 | 0.814
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.223 | 0.045 | 0.046 | 0.185 | 0 | 0.003 | 0.573 | 0.539 | 0.539 | 0.198
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.223 | 0.058 | 0.059 | 0.185 | 0 | 0.003 | 0.573 | 0.539 | 0.539 | 0.206
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.418 | 0.077 | 0.079 | 1.4 | 3.325 | 3.297 | 2.196 | 2.742 | 2.73 | 1.107
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.418 | 0.077 | 0.079 | 1.4 | 3.325 | 3.297 | 2.196 | 2.742 | 2.73 | 1.107
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 256 | 46124 | 46380 | 65 | 4494 | 4559 | 485 | 22754 | 23239 | 74178