## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | MAYIS
İli | ÇANAKKALE / EZİNE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 18.16 | 84.649 | 83.68 | 0 | 0 | 0 | 54.689 | 73.472 | 72.804 | 65.057
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 21.795 | 10.956 | 11.114 | 55.849 | 122.459 | 121.718 | 94.586 | 121.828 | 120.86 | 77.341
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.035 | 0.035 | 0 | 0.954 | 0.943 | 0 | 2.185 | 2.108 | 1.09
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 39.955 | 95.64 | 94.829 | 55.849 | 123.413 | 122.661 | 149.275 | 197.485 | 195.772 | 143.488
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 41.408 | 0.487 | 1.084 | 116.865 | 147.056 | 146.72 | 123.041 | 115.001 | 115.287 | 75.066
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.664 | 0.64 | 0.279
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 41.408 | 0.487 | 1.084 | 116.865 | 147.056 | 146.72 | 123.041 | 115.665 | 115.927 | 75.345
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 1.026 | 4.782 | 4.728 | 0 | 0 | 0 | 3.09 | 4.151 | 4.113 | 3.676
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.539 | 1.73 | 1.713 | 0.878 | 0.999 | 0.998 | 2.461 | 2.634 | 2.628 | 1.993
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.036 | 0.035 | 0.016
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.565 | 6.512 | 6.441 | 0.878 | 1.005 | 1.004 | 5.551 | 6.821 | 6.776 | 5.685
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.13 | 0.002 | 0.004 | 0.571 | 0.587 | 0.587 | 0.442 | 0.438 | 0.438 | 0.29
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.001
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.13 | 0.002 | 0.004 | 0.571 | 0.587 | 0.587 | 0.442 | 0.44 | 0.44 | 0.291
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.578 | 0.334 | 0.337 | 1.122 | 1.521 | 1.517 | 1.988 | 1.851 | 1.856 | 1.195
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.578 | 0.334 | 0.337 | 1.122 | 1.521 | 1.517 | 1.988 | 1.851 | 1.856 | 1.195
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 154 | 10415 | 10569 | 49 | 4357 | 4406 | 412 | 11179 | 11591 | 26566