## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | MAYIS
İli | ÇANAKKALE / GELİBOLU
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.108 | 8.668 | 8.624 | 60.279 | 17.209 | 18.792 | 62.582 | 66.25 | 66.109 | 23.003
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.409 | 6.372 | 0 | 0.081 | 0.078 | 0 | 1.606 | 1.544 | 4.883
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.813 | 0.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.572
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.108 | 15.89 | 15.804 | 60.279 | 17.29 | 18.87 | 62.582 | 67.856 | 67.653 | 28.458
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 3.524 | 7.491 | 7.468 | 6.764 | 40.216 | 38.986 | 11.348 | 25.174 | 24.641 | 13.239
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.726 | 0.722 | 0 | 5.954 | 5.735 | 0 | 10.234 | 9.84 | 3.179
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 3.524 | 8.217 | 8.19 | 6.764 | 46.17 | 44.721 | 11.348 | 35.408 | 34.481 | 16.418
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.032 | 0.232 | 0.231 | 1.397 | 0.848 | 0.869 | 1.034 | 1.075 | 1.074 | 0.467
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.068 | 0.068 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.016 | 0.015 | 0.052
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.032 | 0.303 | 0.302 | 1.397 | 0.85 | 0.871 | 1.034 | 1.091 | 1.089 | 0.521
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.006 | 0.014 | 0.013 | 0.37 | 0.661 | 0.65 | 0.194 | 0.328 | 0.322 | 0.121
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0.088 | 0.085 | 0 | 0.031 | 0.03 | 0.017
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.006 | 0.021 | 0.02 | 0.37 | 0.749 | 0.735 | 0.194 | 0.359 | 0.352 | 0.138
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.255 | 1.307 | 1.301 | 0.863 | 0.509 | 0.522 | 0.916 | 0.705 | 0.713 | 1.119
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.255 | 1.307 | 1.301 | 0.863 | 0.509 | 0.522 | 0.916 | 0.705 | 0.713 | 1.119
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 157 | 26956 | 27113 | 73 | 1913 | 1986 | 356 | 8882 | 9238 | 38337