## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | MAYIS
İli | ÇANAKKALE / MERKEZ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 6.88 | 11.089 | 11.076 |  |  |  | 45.112 | 36.061 | 36.304 | 14.209
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 1.066 | 1.063 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.931
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.506 | 0.504 |  |  |  | 0 | 1.729 | 1.682 | 0.65
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.07 | 0.07 |  |  |  | 0 | 0.061 | 0.059 | 0.069
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 6.88 | 12.731 | 12.713 |  |  |  | 45.112 | 37.851 | 38.045 | 15.859
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 6.034 | 8.938 | 8.929 |  |  |  | 44.631 | 33.639 | 33.935 | 12.034
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.05 | 1.047 |  |  |  | 0 | 17.795 | 17.316 | 3.067
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2.295 | 2.233 | 0.277
Genel Toplam |  | 6.034 | 9.988 | 9.976 |  |  |  | 44.631 | 53.729 | 53.484 | 15.378
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.449 | 0.815 | 0.813 |  |  |  | 1.132 | 1.477 | 1.468 | 0.895
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.005 | 0.005 |  |  |  | 0 | 0.025 | 0.024 | 0.008
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 |  |  |  | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.449 | 0.825 | 0.823 |  |  |  | 1.132 | 1.503 | 1.493 | 0.907
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.179 | 0.473 | 0.472 |  |  |  | 0.803 | 0.674 | 0.677 | 0.497
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.006 | 0.006 |  |  |  | 0 | 0.12 | 0.117 | 0.019
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.012 | 0.012 | 0.001
Genel Toplam |  | 0.179 | 0.479 | 0.478 |  |  |  | 0.803 | 0.806 | 0.806 | 0.517
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.328 | 0.588 | 0.587 |  |  |  | 0.824 | 1.37 | 1.355 | 0.682
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.328 | 0.588 | 0.587 |  |  |  | 0.824 | 1.37 | 1.355 | 0.682
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 390 | 124986 | 125376 | 0 | 0 | 0 | 478 | 17294 | 17772 | 143148