## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | HAZİRAN
İli | BALIKESİR
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.191 | 1.741 | 1.732 | 0.598 | 3.857 | 3.829 | 1.357 | 1.041 | 1.045 | 1.805
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 61.682 | 43.38 | 43.485 | 141.931 | 99.3 | 99.658 | 118.951 | 174.708 | 173.914 | 65.182
DAĞITIM–OG | Dışsal | 1.825 | 6.101 | 6.076 | 2.534 | 5.984 | 5.955 | 0 | 0 | 0 | 5.261
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.691 | 2.24 | 2.231 | 1.662 | 2.768 | 2.759 | 0.331 | 1.035 | 1.025 | 2.112
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.05 | 6.348 | 6.312 | 0.093 | 9.742 | 9.661 | 0.185 | 11.114 | 10.958 | 7.191
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.253 | 0.252 | 0 | 0.156 | 0.155 | 0 | 0.024 | 0.024 | 0.214
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0.032 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.12 | 0.119 | 0 | 0 | 0 | 0.011
Genel Toplam |  | 64.471 | 60.065 | 60.09 | 146.818 | 121.927 | 122.136 | 120.824 | 187.922 | 186.966 | 81.776
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 7.197 | 1.139 | 1.174 | 41.962 | 28.574 | 28.686 | 0 | 0 | 0 | 3.175
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 30.648 | 17.201 | 17.277 | 39.957 | 37.1 | 37.124 | 60.366 | 91.954 | 91.505 | 28.675
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 3.277 | 0.269 | 0.287 | 16.459 | 4.096 | 4.2 | 0.06 | 0.078 | 0.078 | 0.566
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.093 | 1.087 | 0 | 4.131 | 4.096 | 0 | 2.626 | 2.588 | 1.522
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 41.122 | 19.702 | 19.825 | 98.378 | 73.901 | 74.106 | 60.426 | 94.658 | 94.171 | 33.938
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.006 | 0.021 | 0.021 | 0.04 | 0.23 | 0.228 | 0.032 | 0.079 | 0.079 | 0.045
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.011 | 1.005 | 1.005 | 1.817 | 1.469 | 1.472 | 1.801 | 2.615 | 2.603 | 1.253
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.035 | 0.094 | 0.094 | 0.004 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.075
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.02 | 0.031 | 0.031 | 0.006 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.026 | 0.026 | 0.029
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.001 | 0.09 | 0.089 | 0 | 0.074 | 0.073 | 0.072
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.002
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.072 | 1.223 | 1.223 | 1.868 | 1.81 | 1.81 | 1.842 | 2.794 | 2.781 | 1.476
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.014 | 0.002 | 0.002 | 0.081 | 0.055 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0.006
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.245 | 0.205 | 0.205 | 0.429 | 0.341 | 0.341 | 0.276 | 0.351 | 0.35 | 0.235
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.027 | 0.002 | 0.002 | 0.237 | 0.069 | 0.07 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.008
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.008
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.286 | 0.215 | 0.215 | 0.747 | 0.484 | 0.485 | 0.277 | 0.362 | 0.361 | 0.257
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.907 | 0.699 | 0.7 | 3.014 | 1.53 | 1.543 | 1.783 | 1.911 | 1.909 | 0.927
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.907 | 0.699 | 0.7 | 3.014 | 1.53 | 1.543 | 1.783 | 1.911 | 1.909 | 0.927
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 4839 | 841681 | 846520 | 706 | 83426 | 84132 | 2024 | 140224 | 142248 | 1072900
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.