## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | HAZİRAN
İli | BURSA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.643 | 2.665 | 2.65 | 0.659 | 2.888 | 2.848 | 0 | 0 | 0 | 2.601
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 70.724 | 48.662 | 48.829 | 62.241 | 95.725 | 95.132 | 113.356 | 92.584 | 93.277 | 52.526
DAĞITIM–OG | Dışsal | 1.056 | 1.128 | 1.127 | 3.752 | 2.251 | 2.277 | 0.835 | 0 | 0.028 | 1.169
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.555 | 0.116 | 0.12 | 7.255 | 6.821 | 6.828 | 1.968 | 5.674 | 5.551 | 0.632
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.071 | 12.134 | 12.043 | 0 | 8.077 | 7.934 | 0 | 3.367 | 3.254 | 11.605
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.442 | 0.439 | 0 | 0.207 | 0.203 | 0 | 0.199 | 0.192 | 0.419
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019
Genel Toplam |  | 73.049 | 65.168 | 65.229 | 73.907 | 115.969 | 115.222 | 116.159 | 101.824 | 102.302 | 68.971
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.096 | 0.809 | 0.804 | 22.141 | 9.027 | 9.259 | 0 | 0 | 0 | 1.276
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 33.175 | 9.967 | 10.142 | 62.446 | 60.837 | 60.866 | 50.216 | 60.951 | 60.593 | 14.232
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.075 | 2.369 | 2.352 | 0 | 0.674 | 0.662 | 0 | 0.199 | 0.192 | 2.205
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012
Genel Toplam |  | 33.346 | 13.158 | 13.311 | 84.587 | 70.538 | 70.787 | 50.216 | 61.15 | 60.785 | 17.725
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.02 | 0.043 | 0.042 | 0.025 | 0.086 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0.044
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.232 | 0.781 | 0.785 | 0.974 | 1.458 | 1.449 | 2.165 | 1.816 | 1.828 | 0.847
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.015 | 0.018 | 0.018 | 0.045 | 0.027 | 0.027 | 0.011 | 0 | 0 | 0.018
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.045 | 0.041 | 0.041 | 0.021 | 0.064 | 0.063 | 0.004
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.068 | 0.067 | 0 | 0.057 | 0.056 | 0 | 0.024 | 0.023 | 0.065
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.003
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.27 | 0.914 | 0.916 | 1.089 | 1.671 | 1.66 | 2.197 | 1.905 | 1.915 | 0.981
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.003 | 0.035 | 0.035 | 0.04 | 0.016 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0.033
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.172 | 0.073 | 0.074 | 0.22 | 0.173 | 0.174 | 0.224 | 0.261 | 0.26 | 0.084
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.009
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.175 | 0.118 | 0.119 | 0.26 | 0.192 | 0.194 | 0.224 | 0.261 | 0.26 | 0.126
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0.001 | 0 | 0 | 0.021 | 0.062 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0.004
DAĞITIM–OG |  | 0.806 | 0.311 | 0.315 | 1.404 | 1.139 | 1.144 | 2.74 | 1.437 | 1.48 | 0.389
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.807 | 0.311 | 0.315 | 1.425 | 1.201 | 1.206 | 2.74 | 1.437 | 1.48 | 0.393
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 13065 | 1717086 | 1730151 | 1937 | 107356 | 109293 | 1425 | 41274 | 42699 | 1882143
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.