## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | HAZİRAN
İli | TÜM DAĞITIM BÖLGESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.467 | 1.976 | 1.967 | 1.204 | 2.982 | 2.96 | 1.109 | 0.887 | 0.891 | 1.931
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 63.332 | 43.171 | 43.302 | 78.233 | 93.133 | 92.946 | 84.561 | 111.993 | 111.455 | 52.834
DAĞITIM–OG | Dışsal | 1.13 | 2.317 | 2.309 | 3.983 | 3.568 | 3.574 | 1.267 | 0.882 | 0.889 | 2.259
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 1.439 | 0.77 | 0.774 | 7.867 | 8.543 | 8.535 | 14.174 | 10.886 | 10.95 | 2.22
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.058 | 9.003 | 8.945 | 0.022 | 8.96 | 8.848 | 0.056 | 7.481 | 7.335 | 8.789
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.333 | 0.331 | 0 | 0.152 | 0.15 | 0 | 0.375 | 0.367 | 0.323
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0.008 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.043 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0.013
Genel Toplam |  | 66.434 | 57.582 | 57.64 | 91.309 | 117.381 | 117.056 | 101.167 | 132.504 | 131.887 | 68.369
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 1.8 | 0.768 | 0.775 | 24.613 | 14.451 | 14.578 | 0 | 0 | 0 | 1.591
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 30.688 | 12.651 | 12.769 | 53.689 | 44.108 | 44.228 | 55.666 | 80.189 | 79.708 | 21.018
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.792 | 0.106 | 0.11 | 3.944 | 1.473 | 1.504 | 0.159 | 0.155 | 0.155 | 0.204
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.049 | 1.77 | 1.759 | 0 | 2.029 | 2.004 | 0 | 3.273 | 3.209 | 1.909
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006
Genel Toplam |  | 33.329 | 15.302 | 15.42 | 82.246 | 62.061 | 62.314 | 55.825 | 83.617 | 83.072 | 24.728
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.015 | 0.03 | 0.03 | 0.041 | 0.129 | 0.128 | 0.036 | 0.054 | 0.053 | 0.038
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.106 | 0.841 | 0.843 | 1.137 | 1.37 | 1.367 | 1.579 | 1.919 | 1.912 | 0.976
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.019 | 0.036 | 0.036 | 0.046 | 0.023 | 0.023 | 0.025 | 0.016 | 0.016 | 0.034
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.014 | 0.01 | 0.01 | 0.044 | 0.038 | 0.038 | 0.063 | 0.056 | 0.056 | 0.016
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.061 | 0.061 | 0 | 0.069 | 0.068 | 0 | 0.055 | 0.054 | 0.061
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.002
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.154 | 0.98 | 0.982 | 1.268 | 1.63 | 1.625 | 1.703 | 2.102 | 2.093 | 1.127
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.005 | 0.02 | 0.02 | 0.045 | 0.027 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0.019
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.183 | 0.128 | 0.128 | 0.266 | 0.222 | 0.223 | 0.239 | 0.31 | 0.309 | 0.151
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.007 | 0.003 | 0.003 | 0.057 | 0.025 | 0.025 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.004
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.014 | 0.014 | 0.009
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.195 | 0.16 | 0.16 | 0.368 | 0.284 | 0.285 | 0.241 | 0.326 | 0.325 | 0.183
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0.001 | 0 | 0 | 0.014 | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0.002
DAĞITIM–OG |  | 0.788 | 0.448 | 0.451 | 1.794 | 1.355 | 1.36 | 1.816 | 1.765 | 1.766 | 0.632
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.789 | 0.448 | 0.451 | 1.808 | 1.384 | 1.389 | 1.816 | 1.765 | 1.766 | 0.634
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 20044 | 3056969 | 3077013 | 2946 | 232020 | 234966 | 6666 | 332895 | 339561 | 3651540
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.