## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | HAZİRAN
İli | YALOVA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 30.361 | 36.65 | 36.634 | 217.971 | 217.255 | 217.257 | 41.219 | 75.861 | 75.537 | 48.968
DAĞITIM–OG | Dışsal
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.927 | 3.917 | 0 | 6.895 | 6.882 | 0 | 4.235 | 4.195 | 4.08
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.103 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.627 | 1.612 | 0.263
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 30.361 | 40.68 | 40.654 | 217.971 | 224.15 | 224.139 | 41.219 | 81.723 | 81.344 | 53.311
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 20.03 | 21.558 | 21.554 | 4.514 | 1.422 | 1.428 | 26.7 | 70.85 | 70.438 | 26.002
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.961 | 0.958 | 0 | 0.414 | 0.413 | 0 | 11.23 | 11.125 | 2.046
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 20.03 | 22.519 | 22.512 | 4.514 | 1.836 | 1.841 | 26.7 | 82.08 | 81.563 | 28.048
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.724 | 0.891 | 0.891 | 3.048 | 1.784 | 1.786 | 0.921 | 1.539 | 1.533 | 1.001
DAĞITIM–OG | Dışsal
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0.053 | 0.053 | 0 | 0.044 | 0.044 | 0.034
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0.002
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.724 | 0.924 | 0.924 | 3.048 | 1.837 | 1.839 | 0.921 | 1.594 | 1.588 | 1.037
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.126 | 0.215 | 0.215 | 0.238 | 0.085 | 0.085 | 0.21 | 0.286 | 0.286 | 0.217
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.045 | 0.045 | 0.014
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.126 | 0.226 | 0.226 | 0.238 | 0.089 | 0.089 | 0.21 | 0.331 | 0.331 | 0.231
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.622 | 0.739 | 0.739 | 1.619 | 1.079 | 1.08 | 1.036 | 1.663 | 1.657 | 0.855
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.622 | 0.739 | 0.739 | 1.619 | 1.079 | 1.08 | 1.036 | 1.663 | 1.657 | 0.855
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 532 | 208144 | 208676 | 21 | 11012 | 11033 | 252 | 26739 | 26991 | 246700
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.