## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | HAZİRAN
İli | ÇANAKKALE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.022 | 0.001 | 0.002 | 6.557 | 1.991 | 2.033 | 1.568 | 1.198 | 1.207 | 0.481
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 19.153 | 14.736 | 14.76 | 18.198 | 21.682 | 21.65 | 50.931 | 55.624 | 55.515 | 26.791
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.01 | 0.041 | 0.041 | 9.494 | 2.882 | 2.944 | 2.448 | 2.355 | 2.357 | 0.895
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 11.345 | 0.927 | 0.984 | 28.194 | 33.714 | 33.663 | 30.696 | 26.027 | 26.136 | 10.337
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.816 | 1.806 | 0 | 10.689 | 10.591 | 0 | 5.453 | 5.326 | 3.401
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.083 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.559 | 0.546 | 0.208
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 30.53 | 17.604 | 17.675 | 62.443 | 70.958 | 70.881 | 85.643 | 91.216 | 91.087 | 42.113
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 14.127 | 8.952 | 8.98 | 31.581 | 19.582 | 19.693 | 57.539 | 75.328 | 74.915 | 28.415
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.016 | 0.331 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.318 | 0.326 | 0.326 | 0.306
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.767 | 0.763 | 0 | 1.63 | 1.615 | 0 | 3.312 | 3.235 | 1.522
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 14.143 | 10.05 | 10.073 | 31.581 | 21.212 | 21.308 | 57.857 | 78.966 | 78.476 | 30.243
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.006 | 0 | 0 | 0.163 | 0.05 | 0.051 | 0.058 | 0.054 | 0.054 | 0.019
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.502 | 0.684 | 0.683 | 0.415 | 0.637 | 0.635 | 1.202 | 1.251 | 1.25 | 0.841
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.163 | 0.05 | 0.051 | 0.051 | 0.043 | 0.043 | 0.019
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.093 | 0.01 | 0.01 | 0.138 | 0.122 | 0.123 | 0.126 | 0.099 | 0.099 | 0.043
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0.055 | 0.055 | 0 | 0.045 | 0.044 | 0.028
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.001
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.602 | 0.719 | 0.718 | 0.879 | 0.914 | 0.915 | 1.437 | 1.494 | 1.492 | 0.951
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.101 | 0.169 | 0.169 | 0.177 | 0.122 | 0.123 | 0.223 | 0.286 | 0.284 | 0.199
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.001 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.018
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0.016 | 0.016 | 0.013
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.102 | 0.207 | 0.207 | 0.177 | 0.133 | 0.134 | 0.226 | 0.305 | 0.303 | 0.23
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.344 | 0.326 | 0.326 | 1.433 | 1.737 | 1.735 | 1.461 | 1.73 | 1.724 | 0.818
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.344 | 0.326 | 0.326 | 1.433 | 1.737 | 1.735 | 1.461 | 1.73 | 1.724 | 0.818
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1608 | 290058 | 291666 | 282 | 30226 | 30508 | 2965 | 124658 | 127623 | 449797
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.