## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | HAZİRAN
İli | BALIKESİR / ALTIEYLÜL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.972 | 11.538 | 11.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.482
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 125.086 | 84.796 | 85.033 | 224.997 | 318.689 | 317.103 | 4330.5 | 16445.137 | 16156.693 | 114.907
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.126 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.168 | 17.813 | 17.709 | 0.333 | 17.817 | 17.521 | 0 | 0 | 0 | 17.682
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 126.352 | 114.173 | 114.245 | 225.33 | 336.506 | 334.624 | 4330.5 | 16445.137 | 16156.693 | 143.096
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 47.708 | 7.758 | 7.993 | 149.621 | 207.27 | 206.294 | 0 | 0 | 0 | 25.037
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 30.039 | 23.405 | 23.444 | 28.712 | 73.806 | 73.043 | 3926.7 | 13921.441 | 13683.471 | 36.141
Dağıtım-OG | Güvenlik | 18.458 | 0.48 | 0.585 | 58.688 | 29.713 | 30.203 | 60.6 | 133.024 | 131.3 | 3.212
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.121 | 0.121 | 0 | 2.045 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0.283
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 96.205 | 31.764 | 32.143 | 237.021 | 312.834 | 311.55 | 3987.3 | 14054.465 | 13814.771 | 64.673
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.01 | 0.114 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.103
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.749 | 1.565 | 1.566 | 2.556 | 3.264 | 3.252 | 52.5 | 196.159 | 192.738 | 1.829
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.216 | 0.214 | 0.005 | 0.121 | 0.119 | 0 | 0 | 0 | 0.206
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.761 | 1.895 | 1.893 | 2.561 | 3.385 | 3.371 | 52.5 | 196.159 | 192.738 | 2.138
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.092 | 0.015 | 0.015 | 0.288 | 0.399 | 0.397 | 0 | 0 | 0 | 0.048
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.337 | 0.256 | 0.257 | 0.404 | 0.771 | 0.765 | 21.5 | 73.159 | 71.929 | 0.345
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.127 | 0.007 | 0.008 | 0.843 | 0.5 | 0.505 | 1 | 2.195 | 2.167 | 0.052
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.556 | 0.279 | 0.281 | 1.535 | 1.676 | 1.673 | 22.5 | 75.354 | 74.096 | 0.447
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.879 | 0.813 | 0.814 | 2.551 | 3.433 | 3.418 | 19 | 76.512 | 75.143 | 1.084
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.879 | 0.813 | 0.814 | 2.551 | 3.433 | 3.418 | 19 | 76.512 | 75.143 | 1.084
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 730 | 123560 | 124290 | 198 | 11501 | 11699 | 2 | 82 | 84 | 136073