## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | HAZİRAN
İli | BALIKESİR / AYVALIK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 77.352 | 64.647 | 64.709 |  |  |  | 164.285 | 190.307 | 189.899 | 69.79
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.572 | 3.45 | 3.435 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.296
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 4.763 | 20.977 | 20.898 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 20.049
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 7.1 | 7.065 |  |  |  | 0 | 22.254 | 21.906 | 7.667
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.064 | 0.064 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.061
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 82.687 | 96.238 | 96.171 |  |  |  | 164.285 | 212.561 | 211.805 | 100.863
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 67.58 | 10.176 | 10.457 |  |  |  | 32.435 | 10.393 | 10.738 | 10.468
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.871 | 1.862 |  |  |  | 0 | 42.08 | 41.421 | 3.467
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 67.58 | 12.047 | 12.319 |  |  |  | 32.435 | 52.473 | 52.159 | 13.935
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.948 | 1.056 | 1.055 |  |  |  | 1.115 | 1.185 | 1.184 | 1.06
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.008 | 0.045 | 0.044 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.043
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.031 | 0.138 | 0.137 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.132
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.056 | 0.055 |  |  |  | 0 | 0.098 | 0.097 | 0.057
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.987 | 1.296 | 1.292 |  |  |  | 1.115 | 1.283 | 1.281 | 1.293
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.505 | 0.063 | 0.065 |  |  |  | 0.058 | 0.073 | 0.073 | 0.065
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.009 |  |  |  | 0 | 0.115 | 0.113 | 0.014
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.505 | 0.073 | 0.074 |  |  |  | 0.058 | 0.188 | 0.186 | 0.079
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.419 | 0.809 | 0.808 |  |  |  | 0.904 | 0.987 | 0.986 | 0.815
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.419 | 0.809 | 0.808 |  |  |  | 0.904 | 0.987 | 0.986 | 0.815
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 384 | 78144 | 78528 | 0 | 0 | 0 | 52 | 3270 | 3322 | 81850