## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | HAZİRAN
İli | BALIKESİR / BURHANİYE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 13.413 | 23.683 | 23.624 |  |  |  | 0 | 38.368 | 38.075 | 23.81
Dağıtım-OG | Dışsal | 3.269 | 3.159 | 3.159 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.119
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.799 | 1.788 |  |  |  | 0 | 47.361 | 46.999 | 2.37
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.725 | 0.721 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.712
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 16.682 | 29.366 | 29.292 |  |  |  | 0 | 85.729 | 85.074 | 30.011
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 24.331 | 56.49 | 56.306 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 55.581
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.185 | 2.173 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.145
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 24.331 | 58.675 | 58.479 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 57.726
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.413 | 1.079 | 1.075 |  |  |  | 0 | 0.158 | 0.157 | 1.063
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.038 | 0.036 | 0.036 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.036
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.015 | 0.015 |  |  |  | 0 | 0.255 | 0.254 | 0.018
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.451 | 1.133 | 1.129 |  |  |  | 0 | 0.413 | 0.411 | 1.12
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.298 | 1.012 | 1.008 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.995
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.017 | 0.017 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.017
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.298 | 1.029 | 1.025 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.012
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.124 | 0.134 | 0.134 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.132
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.124 | 0.134 | 0.134 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.132
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 346 | 59879 | 60225 | 0 | 0 | 0 | 6 | 779 | 785 | 61010