## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | HAZİRAN
İli | BALIKESİR / BİGADİÇ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 97.284 | 96.565 | 96.57 | 26.462 | 81.024 | 80.571 | 170.242 | 230.364 | 230.075 | 123.626
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.628 | 6.583 | 0 | 41.321 | 40.977 | 0 | 17.764 | 17.679 | 15.968
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.447 | 1.435 | 0 | 0 | 0 | 0.287
Genel Toplam |  | 97.284 | 103.193 | 103.153 | 26.462 | 123.792 | 122.983 | 170.242 | 248.128 | 247.754 | 139.881
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 79.831 | 75.428 | 75.458 | 81.424 | 87.104 | 87.057 | 78.316 | 183.157 | 182.654 | 102.066
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 79.831 | 75.428 | 75.458 | 81.424 | 87.104 | 87.057 | 78.316 | 183.157 | 182.654 | 102.066
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.816 | 1.663 | 1.664 | 0.672 | 1.012 | 1.009 | 3.553 | 4.367 | 4.363 | 2.145
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.059 | 0.058 | 0 | 0.315 | 0.312 | 0 | 0.124 | 0.123 | 0.124
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Genel Toplam |  | 1.816 | 1.722 | 1.722 | 0.672 | 1.335 | 1.329 | 3.553 | 4.491 | 4.486 | 2.271
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.14 | 1.256 | 1.256 | 0.19 | 0.269 | 0.268 | 0.5 | 0.756 | 0.755 | 0.945
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.14 | 1.256 | 1.256 | 0.19 | 0.269 | 0.268 | 0.5 | 0.756 | 0.755 | 0.945
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.625 | 0.163 | 0.166 | 0.362 | 0.549 | 0.547 | 0.895 | 0.751 | 0.752 | 0.375
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.625 | 0.163 | 0.166 | 0.362 | 0.549 | 0.547 | 0.895 | 0.751 | 0.752 | 0.375
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 136 | 19911 | 20047 | 58 | 6923 | 6981 | 38 | 7881 | 7919 | 34947