## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | HAZİRAN
İli | BALIKESİR / EDREMİT
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.651 | 0.308 | 0.309 | 8.282 | 7.461 | 7.462 | 2.545 | 7.044 | 7.003 | 2.64
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 49.449 | 36.01 | 36.045 | 48.282 | 33.887 | 33.904 | 16.599 | 86.534 | 85.895 | 40.978
Dağıtım-OG | Dışsal | 16.863 | 34.3 | 34.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.855
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.972 | 1.967 | 0 | 3.344 | 3.34 | 0 | 1.725 | 1.709 | 2.247
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.272 | 0.271 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.181
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 66.963 | 72.862 | 72.847 | 56.564 | 44.693 | 44.707 | 19.144 | 95.303 | 94.607 | 68.901
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 10.039 | 8.834 | 8.837 | 11.118 | 8.362 | 8.365 | 6.251 | 1.879 | 1.919 | 7.98
Dağıtım-OG | Güvenlik | 6.578 | 0.092 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.944 | 0.941 | 0 | 7.446 | 7.437 | 0 | 0 | 0 | 2.296
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 16.617 | 9.87 | 9.887 | 11.118 | 15.808 | 15.802 | 6.251 | 1.879 | 1.919 | 10.349
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.06 | 0.029 | 0.029 | 0.549 | 0.444 | 0.444 | 0.209 | 0.536 | 0.533 | 0.177
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.127 | 1.355 | 1.354 | 0.922 | 0.949 | 0.949 | 0.419 | 1.85 | 1.837 | 1.316
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.431 | 0.565 | 0.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.377
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0.061 | 0.061 | 0 | 0.019 | 0.019 | 0.031
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.618 | 1.976 | 1.975 | 1.471 | 1.454 | 1.454 | 0.628 | 2.405 | 2.389 | 1.904
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.057 | 0.083 | 0.083 | 0.098 | 0.058 | 0.058 | 0.052 | 0.016 | 0.016 | 0.07
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.105 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.035 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0.013
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.162 | 0.092 | 0.093 | 0.098 | 0.093 | 0.093 | 0.052 | 0.016 | 0.016 | 0.084
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.807 | 1.125 | 1.124 | 0.118 | 0.105 | 0.106 | 0.162 | 0.798 | 0.792 | 0.86
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.807 | 1.125 | 1.124 | 0.118 | 0.105 | 0.106 | 0.162 | 0.798 | 0.792 | 0.86
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 332 | 128132 | 128464 | 51 | 43122 | 43173 | 191 | 20718 | 20909 | 192546