## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | HAZİRAN
İli | BALIKESİR / ERDEK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 18.943 | 12.559 | 12.582 |  |  |  | 192.236 | 164.411 | 164.539 | 37.318
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.862 | 1.855 |  |  |  | 0 | 9.924 | 9.879 | 3.161
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.111 | 0.111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.093
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 18.943 | 14.532 | 14.548 |  |  |  | 192.236 | 174.335 | 174.418 | 40.572
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 40.805 | 23.583 | 23.645 |  |  |  | 2.291 | 4.343 | 4.334 | 20.501
Dağıtım-OG | Güvenlik | 1.493 | 4.212 | 4.202 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.518
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.835 | 4.817 |  |  |  | 0 | 10.399 | 10.351 | 5.718
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 42.298 | 32.63 | 32.664 |  |  |  | 2.291 | 14.742 | 14.685 | 29.737
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.256 | 0.179 | 0.179 |  |  |  | 2.455 | 3.717 | 3.711 | 0.754
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.013 | 0.013 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.099 | 0.027
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.256 | 0.192 | 0.192 |  |  |  | 2.455 | 3.817 | 3.81 | 0.781
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.308 | 0.177 | 0.178 |  |  |  | 0.061 | 0.115 | 0.115 | 0.168
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.008 | 0.021 | 0.021 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.018
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 0 | 0.071 | 0.071 | 0.028
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.316 | 0.218 | 0.219 |  |  |  | 0.061 | 0.186 | 0.186 | 0.214
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.639 | 0.643 | 0.643 |  |  |  | 0.606 | 0.598 | 0.598 | 0.636
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.639 | 0.643 | 0.643 |  |  |  | 0.606 | 0.598 | 0.598 | 0.636
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 133 | 36965 | 37098 | 0 | 0 | 0 | 33 | 7180 | 7213 | 44311