## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | HAZİRAN
İli | BALIKESİR / GÖMEÇ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 125.285 | 100.03 | 100.16 |  |  |  | 403.8 | 315.735 | 316.498 | 103.809
Dağıtım-OG | Dışsal | 5.763 | 4.604 | 4.61 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4.532
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 4.673 | 6.066 | 6.059 |  |  |  | 3 | 2.335 | 2.341 | 5.996
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.056 | 5.03 |  |  |  | 0 | 12.178 | 12.073 | 5.149
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 135.721 | 115.756 | 115.859 |  |  |  | 406.8 | 330.248 | 330.912 | 119.486
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.144 | 0.144 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.141
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.144 | 0.144 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.141
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.731 | 1.762 | 1.762 |  |  |  | 3.667 | 2.872 | 2.879 | 1.781
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.067 | 0.05 | 0.05 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.049
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.519 | 0.674 | 0.673 |  |  |  | 0.333 | 0.259 | 0.26 | 0.666
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.066 | 0.065 |  |  |  | 0 | 0.152 | 0.15 | 0.067
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.317 | 2.552 | 2.55 |  |  |  | 4 | 3.283 | 3.289 | 2.563
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.002 | 0.002 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.002 | 0.002 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.002
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.615 | 1.416 | 1.417 |  |  |  | 2 | 1.563 | 1.566 | 1.42
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.615 | 1.416 | 1.417 |  |  |  | 2 | 1.563 | 1.566 | 1.42
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 104 | 20063 | 20167 | 0 | 0 | 0 | 3 | 343 | 346 | 20513