## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | HAZİRAN
İli | BALIKESİR / KARESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 65.638 | 24.162 | 24.246 | 176.881 | 111.769 | 113.37 |  | 980.526 | 994.105 | 29.381
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 9.788 | 9.768 | 0 | 9.846 | 9.604 |  | 0 | 0 | 9.757
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.298 | 0.297 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.281
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 65.638 | 34.248 | 34.311 | 176.881 | 121.615 | 122.974 |  | 980.526 | 994.105 | 39.419
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 31.863 | 15.827 | 15.86 | 52.963 | 78.842 | 78.206 |  | 803.716 | 815.653 | 19.471
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.383 | 0.382 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.361
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 31.863 | 16.21 | 16.242 | 52.963 | 78.842 | 78.206 |  | 803.716 | 815.653 | 19.832
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.811 | 0.954 | 0.953 | 2.272 | 1.254 | 1.279 |  | 31.105 | 31.526 | 0.977
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.102 | 0.102 | 0 | 0.056 | 0.055 |  | 0 | 0 | 0.099
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.811 | 1.058 | 1.056 | 2.272 | 1.31 | 1.334 |  | 31.105 | 31.526 | 1.077
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.181 | 0.14 | 0.14 | 0.932 | 1.389 | 1.378 |  | 14.158 | 14.368 | 0.212
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.005
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.181 | 0.145 | 0.145 | 0.932 | 1.389 | 1.378 |  | 14.158 | 14.368 | 0.217
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.863 | 0.216 | 0.217 | 6.802 | 5.105 | 5.147 |  | 74 | 75.053 | 0.505
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.863 | 0.216 | 0.217 | 6.802 | 5.105 | 5.147 |  | 74 | 75.053 | 0.505
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 227 | 111155 | 111382 | 162 | 6429 | 6591 | 0 | 19 | 19 | 117992