## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | HAZİRAN
İli | BALIKESİR / KEPSUT
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 196.473 | 97.823 | 98.647 | 515.01 | 368.079 | 369.336 | 258.584 | 176.863 | 177.428 | 160.142
Dağıtım-OG | Dışsal | 15.099 | 15.954 | 15.947 | 89.46 | 215.26 | 214.184 | 0 | 0 | 0 | 37.996
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.631 | 6.575 | 0 | 1.88 | 1.864 | 0 | 1.437 | 1.428 | 4.326
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.49 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 0.472
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 211.572 | 120.408 | 121.169 | 604.47 | 588.709 | 588.844 | 258.584 | 178.3 | 178.856 | 202.936
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 94.01 | 55.733 | 56.052 | 192.42 | 115.724 | 116.38 | 50.789 | 30.556 | 30.696 | 56.363
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 94.01 | 55.733 | 56.052 | 192.42 | 115.724 | 116.38 | 50.789 | 30.556 | 30.696 | 56.363
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 3.025 | 3.039 | 3.039 | 6.1 | 6.003 | 6.004 | 4.351 | 4.158 | 4.159 | 3.793
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.025 | 0.027 | 0.027 | 0.15 | 0.361 | 0.359 | 0 | 0 | 0 | 0.064
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.038
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 3.05 | 3.129 | 3.129 | 6.25 | 6.396 | 6.395 | 4.351 | 4.164 | 4.165 | 3.898
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.975 | 0.956 | 0.957 | 1.35 | 1.214 | 1.215 | 0.892 | 0.812 | 0.813 | 0.947
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.975 | 0.956 | 0.957 | 1.35 | 1.214 | 1.215 | 0.892 | 0.812 | 0.813 | 0.947
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 5.532 | 5.603 | 5.602 | 7.9 | 8.125 | 8.123 | 7.243 | 7.473 | 7.472 | 6.529
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 5.532 | 5.603 | 5.602 | 7.9 | 8.125 | 8.123 | 7.243 | 7.473 | 7.472 | 6.529
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 79 | 9383 | 9462 | 20 | 2319 | 2339 | 37 | 5318 | 5355 | 17156