## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | HAZİRAN
İli | BALIKESİR / SAVAŞTEPE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 5.23 | 13.872 | 13.787 | 4.8 | 5.892 | 5.876 | 25.2 | 18.411 | 18.462 | 12.894
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 5.236 | 1.212 | 1.251 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 4.194 | 4.285 | 1.291
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 1.182 | 3.18 | 3.161 | 0 | 19.226 | 18.954 | 0 | 18.543 | 18.402 | 6.886
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 1.558 | 0.138 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.116
Genel Toplam |  | 13.206 | 18.402 | 18.351 | 4.8 | 25.118 | 24.83 | 41.4 | 41.148 | 41.149 | 21.187
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 175.818 | 25.878 | 27.344 | 21.2 | 0 | 0.3 | 1988.4 | 718.635 | 728.301 | 78.414
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 175.818 | 25.878 | 27.344 | 21.2 | 0 | 0.3 | 1988.4 | 718.635 | 728.301 | 78.414
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.051 | 0.191 | 0.19 | 0.133 | 0.128 | 0.128 | 0.5 | 0.31 | 0.311 | 0.189
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.162 | 0.037 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.129 | 0.132 | 0.04
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.01 | 0.051 | 0.051 | 0 | 0.251 | 0.248 | 0 | 0.242 | 0.24 | 0.097
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Genel Toplam |  | 0.233 | 0.28 | 0.281 | 0.133 | 0.379 | 0.376 | 1 | 0.681 | 0.683 | 0.327
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.455 | 0.079 | 0.083 | 0.067 | 0 | 0.001 | 4.25 | 1.812 | 1.831 | 0.208
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.455 | 0.079 | 0.083 | 0.067 | 0 | 0.001 | 4.25 | 1.812 | 1.831 | 0.208
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 4.404 | 2.856 | 2.871 | 1.833 | 1.873 | 1.873 | 7.875 | 6.556 | 6.566 | 3.004
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 4.404 | 2.856 | 2.871 | 1.833 | 1.873 | 1.873 | 7.875 | 6.556 | 6.566 | 3.004
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 99 | 10028 | 10127 | 30 | 2093 | 2123 | 8 | 1043 | 1051 | 13301