## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | HAZİRAN
İli | BALIKESİR / SINDIRGI
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 15.099 | 25.508 | 25.447 | 31.5 | 13.876 | 14.183 | 134.026 | 117.818 | 117.889 | 67.016
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 2.944 | 2.076 | 2.081 | 0 | 0 | 0 | 8.695 | 10.037 | 10.032 | 5.644
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.939 | 4.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.577 | 32.434 | 17.27
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 18.043 | 32.523 | 32.439 | 31.5 | 13.876 | 14.183 | 142.721 | 160.432 | 160.355 | 89.93
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.525 | 25.733 | 25.719 | 11.6
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.788 | 0.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.687 | 2.676 | 1.628
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.788 | 0.784 | 0 | 0 | 0 | 22.525 | 28.42 | 28.395 | 13.228
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.732 | 0.847 | 0.846 | 3 | 1.322 | 1.351 | 2.557 | 2.612 | 2.612 | 1.648
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.072 | 0.051 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0.213 | 0.246 | 0.246 | 0.138
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.048 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 0.207 | 0.119
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.804 | 0.946 | 0.945 | 3 | 1.322 | 1.351 | 2.77 | 3.066 | 3.065 | 1.905
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0.331 | 0.331 | 0.149
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0.008
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0.346 | 0.346 | 0.157
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.186 | 0.859 | 0.861 | 7.5 | 3.313 | 3.386 | 2.115 | 2.621 | 2.618 | 1.682
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.186 | 0.859 | 0.861 | 7.5 | 3.313 | 3.386 | 2.115 | 2.621 | 2.618 | 1.682
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 97 | 16512 | 16609 | 6 | 339 | 345 | 61 | 13869 | 13930 | 30884