## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | HAZİRAN
İli | BALIKESİR / SUSURLUK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.702 | 0 | 0.454 | 0.077
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 44.4 | 14.62 | 15.076 | 9.081 | 38.939 | 38.124 | 112.993 | 84.032 | 84.991 | 29.037
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 8.385 | 8.257 | 0 | 7.675 | 7.466 | 0 | 2.609 | 2.523 | 7.213
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.702 | 0.679 | 0.115
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 44.4 | 23.005 | 23.333 | 9.081 | 46.614 | 45.59 | 126.695 | 87.343 | 88.647 | 36.442
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 24.326 | 6.513 | 6.786 | 0 | 3.629 | 3.53 | 20.564 | 47.362 | 46.475 | 13.207
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.231 | 0.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 24.326 | 6.744 | 7.013 | 0 | 3.629 | 3.53 | 20.564 | 47.362 | 46.475 | 13.375
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0.005 | 0.001
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.883 | 0.314 | 0.323 | 0.73 | 1.006 | 0.999 | 4.164 | 2.266 | 2.329 | 0.725
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.115 | 0.113 | 0 | 0.061 | 0.059 | 0 | 0.031 | 0.03 | 0.094
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.883 | 0.429 | 0.436 | 0.73 | 1.067 | 1.058 | 4.309 | 2.304 | 2.371 | 0.821
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.177 | 0.04 | 0.042 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0.188 | 0.277 | 0.274 | 0.078
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.177 | 0.042 | 0.044 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0.188 | 0.277 | 0.274 | 0.079
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.649 | 0.264 | 0.285 | 1.514 | 2.05 | 2.035 | 0.836 | 1.496 | 1.474 | 0.648
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.649 | 0.264 | 0.285 | 1.514 | 2.05 | 2.035 | 0.836 | 1.496 | 1.474 | 0.648
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 333 | 21411 | 21744 | 74 | 2637 | 2711 | 165 | 4820 | 4985 | 29440