## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | HAZİRAN
İli | BALIKESİR / İVRİNDİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 60.948 | 22.822 | 23.286 | 38.649 | 35.384 | 35.431 | 227.642 | 257.564 | 257.428 | 138.497
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 7.305 | 7.216 | 18.055 | 51.108 | 50.639 | 0 | 0 | 0 | 11.431
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 7.688 | 7.594 | 0 | 9.241 | 9.11 | 0 | 20.876 | 20.781 | 14.23
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.169 | 0.167 | 0 | 1.084 | 1.069 | 0 | 0 | 0 | 0.246
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 60.948 | 37.984 | 38.263 | 56.704 | 96.817 | 96.249 | 227.642 | 278.44 | 278.209 | 164.404
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 18.712 | 3.165 | 3.354 | 22.818 | 56.099 | 55.627 | 30.379 | 35.962 | 35.936 | 28.356
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 18.712 | 3.165 | 3.354 | 22.818 | 56.099 | 55.627 | 30.379 | 35.962 | 35.936 | 28.356
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.14 | 0.571 | 0.578 | 1.031 | 1.545 | 1.537 | 3.158 | 3.023 | 3.023 | 1.929
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0.025 | 0.025 | 0.062 | 0.174 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0.039
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.043 | 0.042 | 0 | 0.102 | 0.102 | 0.073
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.012 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.14 | 0.649 | 0.656 | 1.093 | 1.774 | 1.763 | 3.158 | 3.125 | 3.125 | 2.044
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.103 | 0.037 | 0.038 | 0.185 | 0.429 | 0.426 | 0.105 | 0.125 | 0.125 | 0.148
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.103 | 0.037 | 0.038 | 0.185 | 0.429 | 0.426 | 0.105 | 0.125 | 0.125 | 0.148
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.112 | 1.141 | 1.141 | 1.708 | 3.677 | 3.649 | 1.702 | 1.907 | 1.906 | 1.955
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.112 | 1.141 | 1.141 | 1.708 | 3.677 | 3.649 | 1.702 | 1.907 | 1.906 | 1.955
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 107 | 8676 | 8783 | 65 | 4518 | 4583 | 57 | 12423 | 12480 | 25846