## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | HAZİRAN
İli | BURSA / GÜRSU
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 57.107 | 220.613 | 219.531 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 219.078
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 60.845 | 60.443 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 60.318
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.053 | 0.052 | 0 | 27.515 | 26.369 |  |  |  | 0.107
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 57.107 | 281.511 | 280.026 | 0 | 27.515 | 26.369 |  |  |  | 279.503
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 25.624 | 5.437 | 5.571 | 243.3 | 470.733 | 461.256 |  |  |  | 6.511
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 9.911 | 9.845 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9.825
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 25.624 | 15.348 | 15.416 | 243.3 | 470.733 | 461.256 |  |  |  | 16.336
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.694 | 1.417 | 1.412 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.409
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.336 | 0.334 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.333
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0.073 |  |  |  | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.694 | 1.753 | 1.746 | 0 | 0.076 | 0.073 |  |  |  | 1.743
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.391 | 0.168 | 0.17 | 0.5 | 0.967 | 0.948 |  |  |  | 0.171
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.06 | 0.059 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.059
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.391 | 0.228 | 0.229 | 0.5 | 0.967 | 0.948 |  |  |  | 0.23
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.114 | 0.155 | 0.155 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.155
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.114 | 0.155 | 0.155 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.155
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 307 | 46109 | 46416 | 4 | 92 | 96 | 0 | 0 | 0 | 46512