## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | HAZİRAN
İli | BURSA / KARACABEY
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 108.621 | 18.379 | 20.287 | 86.501 | 88.958 | 88.887 | 122.255 | 83.776 | 85.181 | 44.65
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 9.26 | 9.064 | 0 | 5.757 | 5.59 | 0 | 1.428 | 1.376 | 6.486
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.079 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.385 | 0.166
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 108.621 | 27.718 | 29.428 | 86.501 | 94.715 | 94.477 | 122.255 | 85.604 | 86.942 | 51.302
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 327.376 | 221.052 | 224.137 | 0 | 0 | 0 | 14.871
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 99.808 | 21.009 | 22.675 | 248.867 | 855.378 | 837.78 | 58.981 | 16.847 | 18.386 | 75.447
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.826 | 3.745 | 0 | 1.023 | 0.993 | 0 | 0 | 0 | 2.419
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 99.808 | 24.835 | 26.42 | 576.243 | 1077.453 | 1062.91 | 58.981 | 16.847 | 18.386 | 92.737
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.405 | 0.204 | 0.23 | 1.427 | 1.252 | 1.257 | 2.179 | 1.8 | 1.813 | 0.781
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.098 | 0.096 | 0 | 0.049 | 0.048 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.065
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.405 | 0.303 | 0.327 | 1.427 | 1.301 | 1.305 | 2.179 | 1.809 | 1.822 | 0.847
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.588 | 0.397 | 0.402 | 0 | 0 | 0 | 0.027
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.332 | 0.069 | 0.075 | 0.504 | 1.575 | 1.544 | 0.265 | 0.093 | 0.1 | 0.18
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.006
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.332 | 0.078 | 0.084 | 1.092 | 1.984 | 1.958 | 0.265 | 0.093 | 0.1 | 0.213
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim |  | 0.018 | 0 | 0 | 0.275 | 1.528 | 1.491 | 0 | 0 | 0 | 0.099
Dağıtım-OG |  | 1.966 | 0.149 | 0.188 | 3.504 | 3.103 | 3.115 | 3.64 | 1.347 | 1.431 | 0.761
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.984 | 0.149 | 0.188 | 3.779 | 4.631 | 4.606 | 3.64 | 1.347 | 1.431 | 0.86
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 904 | 41855 | 42759 | 131 | 4384 | 4515 | 759 | 20016 | 20775 | 68049