## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | HAZİRAN
İli | BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 34.478 | 31.33 | 31.355 | 71.352 | 103.195 | 102.831 | 86.194 | 69.755 | 70.582 | 39.923
Dağıtım-OG | Dışsal | 4.875 | 2.247 | 2.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.915
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.667 | 1.653 | 0 | 2.954 | 2.92 | 0 | 4.029 | 3.826 | 1.922
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.154 | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0.034 | 0.132
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.597 | 0.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
Genel Toplam |  | 39.353 | 35.995 | 36.021 | 71.352 | 106.149 | 105.751 | 86.194 | 73.82 | 74.442 | 44.392
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 76.851 | 31.479 | 31.845 | 62.313 | 55.719 | 55.794 | 10.864 | 36.444 | 35.156 | 33.939
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.272 | 2.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.545 | 1.467 | 2.019
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 76.851 | 33.751 | 34.099 | 62.313 | 55.719 | 55.794 | 10.864 | 37.989 | 36.623 | 35.958
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.147 | 1.242 | 1.241 | 1.726 | 2.359 | 2.352 | 2.404 | 2.205 | 2.215 | 1.403
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.066 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0.039 | 0 | 0.025 | 0.024 | 0.022
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
Genel Toplam |  | 1.213 | 1.355 | 1.354 | 1.726 | 2.399 | 2.391 | 2.404 | 2.23 | 2.239 | 1.503
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.269 | 0.123 | 0.124 | 0.258 | 0.262 | 0.262 | 0.05 | 0.161 | 0.156 | 0.137
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.008
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.269 | 0.133 | 0.134 | 0.258 | 0.262 | 0.262 | 0.05 | 0.164 | 0.159 | 0.145
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 2.126 | 0.89 | 0.9 | 1.597 | 2.21 | 2.203 | 2.223 | 2.366 | 2.359 | 1.115
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 2.126 | 0.89 | 0.9 | 1.597 | 2.21 | 2.203 | 2.223 | 2.366 | 2.359 | 1.115
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 483 | 59417 | 59900 | 62 | 5366 | 5428 | 282 | 5319 | 5601 | 70929