## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | HAZİRAN
İli | BURSA / NİLÜFER
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.019 | 0.217 | 0.215 | 0.146 | 4.775 | 4.694 |  |  |  | 1.035
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 93.094 | 32.154 | 32.767 | 38.973 | 23.996 | 24.258 |  |  |  | 31.208
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.933 | 0 | 0.009 | 6.586 | 1.408 | 1.499 |  |  |  | 0.282
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.08 | 9.617 | 9.521 | 0 | 3.787 | 3.721 |  |  |  | 8.459
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.133 | 0.132 | 0 | 0.158 | 0.155 |  |  |  | 0.136
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 94.126 | 42.121 | 42.644 | 45.705 | 34.124 | 34.327 |  |  |  | 41.12
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 29.424 | 9.299 | 9.502 | 63.589 | 6.015 | 7.023 |  |  |  | 9.048
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.676 | 0.67 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.547
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 29.424 | 9.975 | 10.172 | 63.589 | 6.015 | 7.023 |  |  |  | 9.595
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.004 | 0.043 | 0.042 | 0.004 | 0.135 | 0.133 |  |  |  | 0.059
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.564 | 0.555 | 0.565 | 0.671 | 0.515 | 0.518 |  |  |  | 0.556
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.006 | 0 | 0 | 0.075 | 0.005 | 0.006 |  |  |  | 0.001
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.07 | 0.069 | 0 | 0.025 | 0.025 |  |  |  | 0.061
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 |  |  |  | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.574 | 0.668 | 0.676 | 0.75 | 0.683 | 0.685 |  |  |  | 0.678
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.1 | 0.095 | 0.095 | 0.214 | 0.041 | 0.044 |  |  |  | 0.086
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.002
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.1 | 0.097 | 0.097 | 0.214 | 0.041 | 0.044 |  |  |  | 0.088
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim |  | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Dağıtım-OG |  | 0.702 | 0.322 | 0.326 | 1.265 | 0.801 | 0.809 |  |  |  | 0.414
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.702 | 0.322 | 0.326 | 1.269 | 0.801 | 0.809 |  |  |  | 0.414
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2488 | 244853 | 247341 | 971 | 54510 | 55481 | 0 | 0 | 0 | 302822