## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | HAZİRAN
İli | BURSA / ORHANELİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 51.394 | 106.716 | 105.97 | 30.291 | 114.961 | 113.879 |  |  |  | 123.149
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.138 | 0.136 | 8.482 | 20.706 | 20.55 |  |  |  | 10.825
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 39.539 | 17.654 | 17.949 | 59.155 | 52.356 | 52.443 |  |  |  | 36.011
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 8.645 | 8.529 | 0 | 13.8 | 13.624 |  |  |  | 11.196
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.347 | 1.33 |  |  |  | 0.697
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 90.933 | 133.153 | 132.584 | 97.928 | 203.17 | 201.826 |  |  |  | 181.878
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 2.249 | 0 | 0.029 |  |  |  | 0.015
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 2.249 | 0 | 0.029 |  |  |  | 0.015
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.101 | 5.089 | 5.049 | 1.835 | 5.025 | 4.984 |  |  |  | 5.438
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.136 | 0.332 | 0.329 |  |  |  | 0.173
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.141 | 0.063 | 0.064 | 0.379 | 0.296 | 0.297 |  |  |  | 0.186
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.061 | 0.06 | 0 | 0.064 | 0.063 |  |  |  | 0.062
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.007 |  |  |  | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.242 | 5.215 | 5.175 | 2.35 | 5.725 | 5.68 |  |  |  | 5.863
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |  |  |  | 0
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.283 | 2.823 | 2.803 | 1.942 | 3.125 | 3.109 |  |  |  | 3.073
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.283 | 2.823 | 2.803 | 1.942 | 3.125 | 3.109 |  |  |  | 3.073
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 99 | 7238 | 7337 | 103 | 7962 | 8065 | 0 | 0 | 0 | 15402