## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | HAZİRAN
İli | BURSA / OSMANGAZİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 71.561 | 56.242 | 56.298 | 42.365 | 122.111 | 119.698 |  |  |  | 56.916
Dağıtım-OG | Dışsal | 3.054 | 1.379 | 1.385 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.371
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.103 | 21.324 | 21.246 | 0 | 34.721 | 33.671 |  |  |  | 21.367
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.087 | 0.087 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.086
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 74.718 | 79.032 | 79.016 | 42.365 | 156.832 | 153.369 |  |  |  | 79.74
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 36.32 | 4.11 | 4.228 | 35.42 | 13.182 | 13.854 |  |  |  | 4.322
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.522 | 1.708 | 1.703 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.687
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 36.842 | 5.818 | 5.931 | 35.42 | 13.182 | 13.854 |  |  |  | 6.009
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.121 | 0.889 | 0.89 | 0.366 | 1.036 | 1.016 |  |  |  | 0.891
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.061 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.028
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.086 | 0.086 | 0 | 0.172 | 0.167 |  |  |  | 0.087
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.183 | 1.004 | 1.005 | 0.366 | 1.208 | 1.183 |  |  |  | 1.007
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.172 | 0.016 | 0.017 | 0.281 | 0.093 | 0.099 |  |  |  | 0.017
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.004
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.173 | 0.02 | 0.021 | 0.281 | 0.093 | 0.099 |  |  |  | 0.021
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.586 | 0.371 | 0.372 | 0.523 | 2.222 | 2.17 |  |  |  | 0.389
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.586 | 0.371 | 0.372 | 0.523 | 2.222 | 2.17 |  |  |  | 0.389
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1888 | 512039 | 513927 | 153 | 4905 | 5058 | 0 | 0 | 0 | 518985