## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | HAZİRAN
İli | BURSA / YENİŞEHİR
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 2.629 | 0.772 | 0.853 | 9.082 | 22.029 | 21.35 | 0 | 0 | 0 | 2.17
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 60.295 | 31.645 | 32.892 | 98.136 | 107.738 | 107.235 | 187.882 | 107.541 | 117.304 | 40.263
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 1.965 | 1.604 | 1.62 | 60.941 | 128.71 | 125.156 | 0 | 0 | 0 | 9.665
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.78 | 2.658 | 0 | 5.1 | 4.832 | 0 | 2.688 | 2.361 | 2.792
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 64.889 | 36.801 | 38.023 | 168.159 | 263.577 | 258.573 | 187.882 | 110.229 | 119.665 | 54.89
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 14.106 | 4.029 | 4.467 | 2.976 | 6.491 | 6.306 | 0 | 0 | 0 | 4.455
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.828 | 8.364 | 0 | 0 | 0 | 0.548
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 14.106 | 4.029 | 4.467 | 2.976 | 15.319 | 14.67 | 0 | 0 | 0 | 5.003
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.102 | 0.03 | 0.033 | 0.352 | 0.854 | 0.828 | 0 | 0 | 0 | 0.084
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.443 | 1.027 | 1.045 | 2.264 | 3.389 | 3.33 | 3.145 | 1.965 | 2.109 | 1.226
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.012 | 0.01 | 0.01 | 0.368 | 0.777 | 0.756 | 0 | 0 | 0 | 0.058
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.035 | 0.034 | 0 | 0.057 | 0.054 | 0 | 0.044 | 0.039 | 0.035
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.557 | 1.102 | 1.122 | 2.984 | 5.077 | 4.968 | 3.145 | 2.009 | 2.148 | 1.403
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.093 | 0.03 | 0.032 | 0.032 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0.031
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.093 | 0.03 | 0.032 | 0.032 | 0.061 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0.033
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.469 | 0.455 | 0.499 | 2.04 | 0.492 | 0.574 | 2.046 | 1.521 | 1.584 | 0.536
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.469 | 0.455 | 0.499 | 2.04 | 0.492 | 0.574 | 2.046 | 1.521 | 1.584 | 0.536
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1433 | 31483 | 32916 | 125 | 2258 | 2383 | 131 | 947 | 1078 | 36377