## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | HAZİRAN
İli | BURSA / YILDIRIM
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.203 | 2.686 | 2.681 | [6 empty] | 2.681
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 70.023 | 53.023 | 53.054 | [6 empty] | 53.054
Dağıtım-OG | Dışsal | 1.542 | 0.435 | 0.437 | [6 empty] | 0.437
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.49 | 5.998 | 5.987 | [6 empty] | 5.987
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.704 | 0.703 | [6 empty] | 0.703
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 72.258 | 62.846 | 62.862 | [6 empty] | 62.862
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 2.122 | 4.295 | 4.291 | [6 empty] | 4.291
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.581 | 11.081 | 11.065 | [6 empty] | 11.065
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.927 | 3.919 | [6 empty] | 3.919
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.068 | 0.068 | [6 empty] | 0.068
Genel Toplam |  | 4.703 | 19.371 | 19.343 | [6 empty] | 19.343
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.003 | 0.045 | 0.045 | [6 empty] | 0.045
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.524 | 0.755 | 0.757 | [6 empty] | 0.757
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.03 | 0.006 | 0.006 | [6 empty] | 0.006
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.002 | 0.052 | 0.052 | [6 empty] | 0.052
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.005 | 0.005 | [6 empty] | 0.005
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.559 | 0.863 | 0.865 | [6 empty] | 0.865
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.064 | 0.186 | 0.186 | [6 empty] | 0.186
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.015 | 0.085 | 0.085 | [6 empty] | 0.085
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.012 | 0.012 | [6 empty] | 0.012
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.002 | 0.002 | [6 empty] | 0.002
Genel Toplam |  | 0.079 | 0.285 | 0.285 | [6 empty] | 0.285
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.368 | 0.093 | 0.094 | [6 empty] | 0.094
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.368 | 0.093 | 0.094 | [6 empty] | 0.094
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 592 | 323412 | 324004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324004