## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | HAZİRAN
İli | BURSA / İNEGÖL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 3.171 | 24.322 | 24.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.217
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 61.333 | 28.394 | 28.702 | 57.508 | 247.678 | 244.181 | 71.182 | 66.625 | 66.681 | 31.735
Dağıtım-OG | Dışsal | 1.067 | 5.901 | 5.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.635
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.368 | 0.142 | 0.144 | 2.631 | 11.039 | 10.884 | 23.629 | 29.345 | 29.275 | 1.075
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.172 | 5.735 | 5.683 | 0 | 0.174 | 0.171 | 0 | 2.272 | 2.244 | 5.535
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.72 | 1.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.64
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 66.111 | 66.214 | 66.214 | 60.139 | 258.891 | 255.236 | 94.811 | 98.242 | 98.2 | 68.837
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 31.059 | 13.926 | 14.087 | 0 | 80.848 | 79.362 | 16.44 | 28.99 | 28.836 | 15.098
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.61 | 0.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.582
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 31.059 | 14.536 | 14.691 | 0 | 80.848 | 79.362 | 16.44 | 28.99 | 28.836 | 15.68
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.072 | 0.317 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.303
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.057 | 0.607 | 0.611 | 1 | 3.532 | 3.486 | 1 | 1.015 | 1.015 | 0.648
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.011 | 0.059 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.038 | 0.161 | 0.159 | 0.345 | 0.429 | 0.428 | 0.015
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.034 | 0.034 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.014 | 0.014 | 0.033
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.144 | 1.026 | 1.027 | 1.038 | 3.695 | 3.647 | 1.345 | 1.458 | 1.457 | 1.062
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.208 | 0.055 | 0.057 | 0 | 0.268 | 0.263 | 0.145 | 0.294 | 0.292 | 0.065
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.208 | 0.06 | 0.062 | 0 | 0.268 | 0.263 | 0.145 | 0.294 | 0.292 | 0.07
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.752 | 0.39 | 0.393 | 2.077 | 4.662 | 4.615 | 0.691 | 0.464 | 0.467 | 0.433
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.752 | 0.39 | 0.393 | 2.077 | 4.662 | 4.615 | 0.691 | 0.464 | 0.467 | 0.433
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1409 | 149270 | 150679 | 26 | 1388 | 1414 | 55 | 4424 | 4479 | 156572