## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | HAZİRAN
İli | BURSA / İZNİK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 111.785 | 47.356 | 47.852 | 26.85 | 40.626 | 40.325 | 59.577 | 77.305 | 76.804 | 51.974
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 7.487 | 0 | 0.212 | 0.058
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 2.771 | 2.789 | 9.464 | 19.096 | 18.824 | 3.487
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.248 | 1.238 | 0 | 12.067 | 11.804 | 0 | 9.836 | 9.558 | 3.76
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.021 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 111.785 | 48.656 | 49.141 | 30.45 | 55.464 | 54.918 | 76.528 | 106.237 | 105.398 | 59.294
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 66.032 | 15.848 | 16.234 | 15.916 | 49.631 | 48.895 | 92.332 | 84.628 | 84.846 | 31.308
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.394 | 0.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.284
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 66.032 | 16.242 | 16.625 | 15.916 | 49.631 | 48.895 | 92.332 | 84.628 | 84.846 | 31.592
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.632 | 0.901 | 0.915 | 0.684 | 1.385 | 1.37 | 1.371 | 1.633 | 1.626 | 1.083
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0.003 | 0.001
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.02 | 0.02 | 0.069 | 0.14 | 0.138 | 0.025
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0.117 | 0.115 | 0 | 0.045 | 0.044 | 0.031
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.632 | 0.917 | 0.931 | 0.71 | 1.522 | 1.505 | 1.541 | 1.818 | 1.811 | 1.14
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.741 | 0.203 | 0.207 | 0.368 | 0.161 | 0.165 | 0.484 | 0.537 | 0.535 | 0.258
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.741 | 0.204 | 0.208 | 0.368 | 0.161 | 0.165 | 0.484 | 0.537 | 0.535 | 0.259
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.119 | 0.601 | 0.605 | 1.658 | 0.866 | 0.884 | 0.925 | 1.23 | 1.221 | 0.739
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.119 | 0.601 | 0.605 | 1.658 | 0.866 | 0.884 | 0.925 | 1.23 | 1.221 | 0.739
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 185 | 23857 | 24042 | 76 | 3406 | 3482 | 159 | 5466 | 5625 | 33149