## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | HAZİRAN
İli | YALOVA / MERKEZ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 23.751 | 28.568 | 28.556 | 119.4 | 128.47 | 128.425 | 48.615 | 114.522 | 113.837 | 35.591
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.023 | 3.016 | 0 | 14.434 | 14.361 | 0 | 3.183 | 3.149 | 3.163
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.647 | 5.588 | 0.397
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 23.751 | 31.608 | 31.589 | 119.4 | 142.904 | 142.786 | 48.615 | 123.352 | 122.574 | 39.151
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 7.373 | 11.135 | 11.126 | 0 | 0 | 0 | 45.659 | 145.267 | 144.231 | 20.071
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.025 | 1.023 | 0 | 3.295 | 3.278 | 0 | 0.078 | 0.077 | 0.985
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 7.373 | 12.16 | 12.149 | 0 | 3.295 | 3.278 | 45.659 | 145.345 | 144.308 | 21.056
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.515 | 0.656 | 0.655 | 3.429 | 2.797 | 2.8 | 0.494 | 1.438 | 1.428 | 0.734
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0.067 | 0.067 | 0 | 0.032 | 0.032 | 0.025
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0.037 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.515 | 0.68 | 0.679 | 3.429 | 2.864 | 2.867 | 0.494 | 1.508 | 1.497 | 0.762
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.027 | 0.069 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0.259 | 0.378 | 0.377 | 0.089
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.029 | 0.029 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.008
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.027 | 0.077 | 0.077 | 0 | 0.029 | 0.029 | 0.259 | 0.379 | 0.378 | 0.097
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.165 | 0.323 | 0.322 | 2.429 | 7.277 | 7.253 | 1.185 | 2.137 | 2.127 | 0.53
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.165 | 0.323 | 0.322 | 2.429 | 7.277 | 7.253 | 1.185 | 2.137 | 2.127 | 0.53
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 260 | 104665 | 104925 | 7 | 1384 | 1391 | 81 | 7703 | 7784 | 114100