## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | HAZİRAN
İli | ÇANAKKALE / AYVACIK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 15.624 | 42.151 | 41.908 | 0.82 | 25.405 | 25.355 | 122.983 | 121.793 | 121.827 | 67.986
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.221 | 1.439 | 1.428 | 0 | 0 | 0 | 0.637 | 2.113 | 2.072 | 1.147
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.582 | 23.204 | 22.881 | 9.264
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 11.801 | 11.693 | 0 | 12.655 | 12.629 | 0 | 12.719 | 12.365 | 12.32
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0.03 | 0.012
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 15.845 | 55.391 | 55.029 | 0.82 | 38.06 | 37.984 | 135.202 | 159.86 | 159.175 | 90.729
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.764 | 35.89 | 35.413 | 14.338
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.166 | 2.68 | 2.666 | 1.079
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.29 | 8.059 | 3.263
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.93 | 46.86 | 46.138 | 18.68
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.289 | 0.948 | 0.942 | 0.133 | 0.921 | 0.92 | 1.92 | 1.72 | 1.726 | 1.251
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.026 | 0.171 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0.068 | 0.068 | 0.064
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0.078 | 0.077 | 0.031
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.083 | 0.082 | 0 | 0.05 | 0.049 | 0 | 0.077 | 0.075 | 0.067
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.315 | 1.202 | 1.194 | 0.133 | 0.971 | 0.969 | 2.035 | 1.943 | 1.946 | 1.413
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0.124 | 0.123 | 0.05
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0.028 | 0.028 | 0.011
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0.022 | 0.009
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0.174 | 0.173 | 0.07
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.105 | 0.171 | 0.171 | 0.2 | 1.051 | 1.05 | 1.94 | 1.515 | 1.527 | 1.053
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.105 | 0.171 | 0.171 | 0.2 | 1.051 | 1.05 | 1.94 | 1.515 | 1.527 | 1.053
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 76 | 8243 | 8319 | 30 | 14606 | 14636 | 435 | 15183 | 15618 | 38573