## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | HAZİRAN
İli | ÇANAKKALE / BİGA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 19.985 | 14.443 | 14.473 | 47.418 | 59.5 | 59.328 | 43.936 | 68.679 | 68.162 | 34.05
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.963 | 2.946 | 0 | 2.314 | 2.281 | 0 | 5.303 | 5.192 | 3.609
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.194 | 0.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.359 | 0.351 | 0.231
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 19.985 | 17.6 | 17.612 | 47.418 | 61.814 | 61.609 | 43.936 | 74.341 | 73.705 | 37.89
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 14.916 | 25.586 | 25.527 | 53.742 | 74.121 | 73.831 | 139.308 | 183.019 | 182.107 | 77.55
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.876 | 1.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0.725 | 1.394
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 14.916 | 27.462 | 27.393 | 53.742 | 74.121 | 73.831 | 139.308 | 183.759 | 182.832 | 78.944
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.387 | 0.393 | 0.393 | 0.985 | 1.188 | 1.185 | 1.311 | 1.768 | 1.758 | 0.87
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.037 | 0.036 | 0 | 0.027 | 0.027 | 0 | 0.044 | 0.043 | 0.038
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.387 | 0.435 | 0.434 | 0.985 | 1.215 | 1.212 | 1.311 | 1.814 | 1.803 | 0.911
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.047 | 0.162 | 0.161 | 0.215 | 0.252 | 0.252 | 0.466 | 0.584 | 0.582 | 0.299
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.059 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.038
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.047 | 0.221 | 0.22 | 0.215 | 0.252 | 0.252 | 0.466 | 0.587 | 0.585 | 0.337
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.488 | 0.048 | 0.051 | 1.862 | 3.714 | 3.687 | 2.969 | 3.234 | 3.228 | 1.27
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.488 | 0.048 | 0.051 | 1.862 | 3.714 | 3.687 | 2.969 | 3.234 | 3.228 | 1.27
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 256 | 46124 | 46380 | 65 | 4494 | 4559 | 485 | 22754 | 23239 | 74178