## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | HAZİRAN
İli | ÇANAKKALE / ECEABAT
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 35.015 | 33.948 | 33.962 |  | 0 | 0 | 137.564 | 198.375 | 196.564 | 93.949
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 60.439 | 0.387 | 1.184 |  | 0 | 0 | 412.923 | 455.908 | 454.628 | 168.528
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.367 | 0.362 |  | 0 | 0 | 0 | 15.386 | 14.928 | 5.737
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 95.454 | 34.702 | 35.508 |  | 0 | 0 | 550.487 | 669.669 | 666.12 | 268.214
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 47.024 | 6.577 | 7.114 |  | 0 | 0 | 71.795 | 66.932 | 67.077 | 29.239
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 47.024 | 6.577 | 7.114 |  | 0 | 0 | 71.795 | 66.932 | 67.077 | 29.239
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.328 | 3.262 | 3.25 |  | 0 | 0 | 6.432 | 6.242 | 6.248 | 4.354
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.463 | 0.005 | 0.011 |  | 0 | 0 | 1.864 | 1.378 | 1.393 | 0.521
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.005 | 0.005 |  | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.077 | 0.032
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.791 | 3.272 | 3.266 |  | 0 | 0 | 8.296 | 7.7 | 7.718 | 4.907
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.239 | 0.136 | 0.137 |  | 0 | 0 | 0.443 | 0.499 | 0.497 | 0.27
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.239 | 0.136 | 0.137 |  | 0 | 0 | 0.443 | 0.499 | 0.497 | 0.27
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.164 | 0.072 | 0.074 |  | 0 | 0 | 1.557 | 2.134 | 2.117 | 0.828
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.164 | 0.072 | 0.074 |  | 0 | 0 | 1.557 | 2.134 | 2.117 | 0.828
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 67 | 4980 | 5047 | 0 | 5 | 5 | 88 | 2867 | 2955 | 8007