## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | HAZİRAN
İli | ÇANAKKALE / EZİNE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.968 | 27.705 | 27.33 | 0 | 0 | 0 | 20.151 | 30.768 | 30.39 | 24.133
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 92.166 | 25.628 | 26.597 | 162.257 | 233.886 | 233.09 | 120.479 | 141.791 | 141.034 | 110.774
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.689 | 1.664 | 0 | 24.926 | 24.649 | 0 | 7.308 | 7.049 | 7.825
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.383 | 5.192 | 2.265
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 94.134 | 55.022 | 55.591 | 162.257 | 258.812 | 257.739 | 140.63 | 185.25 | 183.665 | 144.997
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 5.984 | 5.774 | 5.777 | 100.837 | 59.394 | 59.855 | 18.151 | 29.187 | 28.794 | 24.788
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.138 | 11.014 | 0 | 0 | 0 | 1.827
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 5.984 | 5.774 | 5.777 | 100.837 | 70.532 | 70.869 | 18.151 | 29.187 | 28.794 | 26.615
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.032 | 0.807 | 0.796 | 0 | 0 | 0 | 0.245 | 0.37 | 0.366 | 0.476
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.766 | 0.265 | 0.272 | 0.796 | 0.849 | 0.849 | 0.468 | 0.643 | 0.637 | 0.527
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.029 | 0.028 | 0 | 0.16 | 0.158 | 0 | 0.053 | 0.051 | 0.06
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0.006
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.798 | 1.101 | 1.096 | 0.796 | 1.009 | 1.007 | 0.713 | 1.081 | 1.069 | 1.069
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.097 | 0.056 | 0.057 | 0.653 | 0.588 | 0.589 | 0.184 | 0.255 | 0.253 | 0.23
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0.013
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.097 | 0.056 | 0.057 | 0.653 | 0.665 | 0.665 | 0.184 | 0.255 | 0.253 | 0.243
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.117 | 0.006 | 0.007 | 1.653 | 2.055 | 2.051 | 0.595 | 1.019 | 1.004 | 0.781
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.117 | 0.006 | 0.007 | 1.653 | 2.055 | 2.051 | 0.595 | 1.019 | 1.004 | 0.781
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 154 | 10415 | 10569 | 49 | 4357 | 4406 | 412 | 11179 | 11591 | 26566