## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | HAZİRAN
İli | ÇANAKKALE / GELİBOLU
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.229 | 0.016 | 0.017 | 25.332 | 31.458 | 31.233 | 13.058 | 16.817 | 16.673 | 5.648
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 8.668 | 10.96 | 10.947 | 12.773 | 4.275 | 4.588 | 77.569 | 77.989 | 77.973 | 26.768
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 36.674 | 45.544 | 45.218 | 15.858 | 15.136 | 15.164 | 5.997
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.593 | 5.561 | 0 | 0.145 | 0.14 | 0 | 2.08 | 2 | 4.422
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.558 | 0.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.392
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 8.897 | 17.127 | 17.079 | 74.779 | 81.422 | 81.179 | 106.485 | 112.022 | 111.81 | 43.227
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.791 | 24.868 | 25.289 | 6.094
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.384 | 0.37 | 0 | 17.788 | 17.102 | 4.14
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.384 | 0.37 | 35.791 | 42.656 | 42.391 | 10.234
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.064 | 0.004 | 0.005 | 0.63 | 0.783 | 0.777 | 0.486 | 0.761 | 0.751 | 0.225
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.42 | 0.807 | 0.804 | 0.329 | 0.068 | 0.078 | 1.801 | 1.925 | 1.921 | 1.036
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0.783 | 0.777 | 0.272 | 0.26 | 0.261 | 0.103
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.042 | 0.042 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.04 | 0.039 | 0.039
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.484 | 0.861 | 0.859 | 1.589 | 1.636 | 1.634 | 2.559 | 2.986 | 2.972 | 1.408
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0.136 | 0.135 | 0.032
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.125 | 0.12 | 0.029
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.107 | 0.261 | 0.255 | 0.061
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.134 | 0.75 | 0.746 | 2.068 | 2.665 | 2.643 | 1.298 | 1.247 | 1.249 | 0.966
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.134 | 0.75 | 0.746 | 2.068 | 2.665 | 2.643 | 1.298 | 1.247 | 1.249 | 0.966
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 157 | 26956 | 27113 | 73 | 1913 | 1986 | 356 | 8882 | 9238 | 38337